様式第１号

専用水道布設工事確認申請書

年　　月　　日

玉野市長　殿

申請者の住所

氏名

法人又は組合にあっては，主たる

事務所の所在地及び名称並びに代

表者の氏名

水道事務所の所在地

専用水道の確認を受けたいので、水道法第３３条第１項の規定により次のとおり申請します。

記

１　水道の名称

２　水道の設置場所

３　工事開始予定年月日

４　給水開始予定年月日

添付書類

１　工事設計書（水道法第３３条第４項に掲げる事項を記載のこと）

２　居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類

３　居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面

４　水道施設の位置を明らかにする地図

５　水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図

６　主要な水道施設（７に掲げるものを除く）の構造を明らかにする平面図，立面図，断面図及び構造図

７　導水管きょ，送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断面図

| 整理番号 |  |  |  |  | － |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 専 用 水 道 台 帳 |  |  |  |  |  |
| １ | 専用水道の名称 |  |  |  |  |
| ２ | 設置者住所 |  |  |  |  |
| ３ | 設置者氏名 | ＴＥＬ |  |  |  |
| ４ | 水道事務所の所在地 |  |  |  |  |
| ５ | 水道技術管理者名 | ＴＥＬ |  |  |  |
| ６ | 沿革 |  |  |  |  |
|  | 確認申請年月日 | 竣工年月 | 給水開始年月 | 備 考 |  |
| ７ | 確認（変更）の主たる内容 |  |  |  |  |
|  | １．給水量 |  |  |  |  |
|  | 一日最大給水量 ㎥／日 |  |  |  |  |
|  | 一日平均給水量 ㎥／日 |  |  |  |  |
|  | ２．水源の種別 表流水 湧水 伏流水 浅井戸 深井戸 受水 （ ｍ） （ ｍ） （水道事業名 ） |  |  |  |  |
|  | ３．取水地点及び状況 |  |  |  |  |
|  | ４．水源の水量の概算及び水質試験の結果 水源の水量 ㎥／分・時・日 水質検査の結果 別添のとおり |  |  |  |  |
|  | ５．浄水方法 消毒処理・緩速ろ過・急速ろ過・膜ろ過・その他（ ） |  |  |  |  |
|  | ６．給水人口等 世帯数 戸 給水人数 人（ 月 日 現在） |  |  |  |  |
|  | ７．その他 １ 上流域又は周辺の水源汚染源となるような施設 ＜有・無＞ |  |  |  |  |
|  | 「有」の場合施設の種類又は名称： |  |  |  |  |
|  | ２ 水道技術管理者の資格（令第６条第１項 １ ２ ３ ４ 号）実務経験年数（ 年 月） |  |  |  |  |
|  | ３ 水道事業の給水区域＜区域内（ 市・町・村：上水道・簡易水道）・区域外＞ |  |  |  |  |
|  | ４ 専従職員数 人（水道施設の維持管理従事者） |  |  |  |  |

| 整理番号 | － |
| --- | --- |
| 専 用 水 道 台 帳 |  |
| １ 水道施設の規模・構造フロー図（取水から給水まで） ＊（標高及び水位を含む） |  |
| ２ 水道施設の位置及び水源，浄水場の周辺状況の地図 |  |