別紙様式

小規模貯水槽水道点検検査表

点検検査日時　　　　　年　　月　　日　　時

点検検査者氏名

第３条（１）イ関係

| 点 検 項 目 |  |  | 判 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適 | 否 |
| １ 水槽の周囲 |  | 整理、清掃をしているか |  |  |
| 受水 槽 | ２ 受水槽本体 | 亀裂、漏水がないか |  |  |
|  | ３ 受水槽上部 | ほこりなど無く清潔であるか |  |  |
|  | ４ 受水槽内部 | さび、沈積物がないか |  |  |
|  |  | 当該施設以外の配管設備がないか |  |  |
|  | ５ マンホール | 施錠設備があるか |  |  |
|  |  | ふたが破損していないか |  |  |
|  |  | 槽上面からの立ち上がりが施されているか |  |  |
|  | ６ オーバーフロー管 | 管端部に防虫網があるか |  |  |
|  |  | 排水口との間に適当な間隔があるか |  |  |
|  | ７ 通気管 | 管端部に防虫網があるか |  |  |
|  | ８ 水抜管（ドレイン） | 排水口との間に適当な間隔があるか |  |  |
| 高置水槽 | ９ 高置水槽本体 | 亀裂、漏水がないか |  |  |
|  | １０ 高置水槽上部 | ほこりなど無く清潔であるか |  |  |
|  | １１ 高置水槽内部 | さび、沈積物がないか |  |  |
|  |  | 当該施設以外の配管設備がないか |  |  |
|  | １２ マンホール | 施錠設備があるか |  |  |
|  |  | ふたが破損していないか |  |  |
|  |  | 槽上面からの立ち上がりが施されているか |  |  |
|  | １３ オーバーフロー管 | 管端部に防虫網があるか |  |  |
|  |  | 排水口との間に適当な間隔があるか |  |  |
|  | １４ 通気管 | 管端部に防虫網があるか |  |  |
|  | １５ 水抜管（ドレイン） | 排水口との間に適当な間隔があるか |  |  |
| １６ 給水管 |  | 当該施設以外の配管と直結されていないか |  |  |

第３条（２）関係

| 検 査 項 目 |  |  | 判 定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 適 | 否 |
| 給水栓 | １ 色 | 異常な色が認められないか |  |  |
|  | ２ 臭い | 異常な臭いが認められないか |  |  |
|  | ３ 味 | 異常な味が認められないか |  |  |
|  | ４ 色度 | ５度以下であるか |  |  |
|  | ５ 濁度 | ２度以下であるか |  |  |
|  | ６ 残留塩素 | 残留塩素が検出されるか |  |  |

| 改善状況 |  |
| --- | --- |