## 別紙１ (入力用)
（別紙１）電気使用量シミュレーション | [10 empty] | 法人名： | [6 empty] | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 0 | 円 | [8 empty] | 【参考】 契約電力影響無し版 | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 0 | 円
玉野市消防本部庁舎 | [19 empty] | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値 |  |  |  | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値
[18 empty] | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
<導入前> |  | 令和5(2023)年 | [8 empty] | 令和6(2024)年 |  |  | 合計 | 年電気料金（税込） |  |  |  | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | [5 empty] | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  |  | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
系統 電力 | 電気使用量 (kWh) | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 | 4331339 |  |  | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339 |  | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
| 最大需要電力 (kW) | 28 | 26 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 32 | 32 | 30 | 30 |  |  |  |  | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 293320 | 280403 | 279889 | 334020 | 365834 | 315288 | 257825 | 273488 | 323940 | 336648 | 302949 | 303090 | 3666694 |  | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
[19 empty] | （うちPPA買電分） | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | （うちPPA買電分） | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
<導入設備＞ |  | 令和5(2023)年 4月: 定格出力・定格容量; 令和5(2023)年 6月: 機器メーカー名 | [5 empty] | （うち通常買電） | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  |  | （うち通常買電） | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
| 太陽光パネル | [16 empty] | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 令和5(2023)年 4月 to 令和5(2023)年 8月
| パワーコンディショナー | [17 empty] | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 令和5(2023)年 4月 to 令和5(2023)年 8月
| 蓄電池 | [16 empty] | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | bar: 令和5(2023)年 4月 to 令和5(2023)年 8月
[19 empty] | 契約電力 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 契約電力 | A | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 | 32
<太陽光導入後> | [18 empty] | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |  |  |  | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 年電気料金見込 （税込） |  | ↓補助金なし料金 |  | 電力量※ | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  |  | 電力量※ | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
PPA | 太陽光発電見込量 (kWh) （パワコンの能力を加味している） | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88
| 自家消費電力見込量 (kWh) | [12 empty] | 0 | 0 | PPA分 | 0 |  | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12 |  |  |  | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12
系統 電力 | 電気使用見込量 (kWh) | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 | 0 | 系統電力分 | 3666694 |  | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 55037.5 | 47600 | 47600
| 最大需要電力見込 (kW) | [12 empty] | 電気料金合計： | 0 |  | 3666694 |  | 常時階層金額 | β：D２×E | 158967.78 | 161229 | 168159.84 | 218346.45 | 486744.12 | 445213.8 | 353062.08 | 375890.4 | 446466.96 | 466128 | 418499.28 | 419664.6 |  |  |  | 常時階層金額 | β：D２×E | 158967.78 | 161229 | 168159.84 | 218346.45 | 486744.12 | 445213.8 | 353062.08 | 375890.4 | 446466.96 | 466128 | 418499.28 | 419664.6
[19 empty] | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 156235.15 | 143756.5 | 137368.24 | 146162.1 | -91691.9 | -103200.9 | -93110.08 | -100136.8 | -119834.84 | -126672 | -113028.42 | -114045.4 |  |  |  | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 156235.15 | 143756.5 | 137368.24 | 146162.1 | -91691.9 | -103200.9 | -93110.08 | -100136.8 | -119834.84 | -126672 | -113028.42 | -114045.4
| 環境影響 | 11月: 提案電気料金単価（税込） | 削減見込年額 |  |  |  |  | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 315202.93 | 304985.5 | 305528.08 | 364508.55 | 395052.22 | 342012.9 | 259952 | 275753.6 | 326632.12 | 339456 | 305470.86 | 305619.2 |  |  |  | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 371289.415 | 361071.985 | 361614.565 | 420595.035 | 453064.72 | 400025.4 | 317964.5 | 333766.1 | 384644.62 | 394493.5 | 353070.86 | 353219.2
| 排出係数 | 4月: 0.438 | [5 empty] | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| 年間温室効果ガス排出削減見込量 | 4月: 0; 11月: ※小数第２位まで。 ※消費税及び地方消費税を含む。 | ※左枠削減見込額には契約電力の削減効果も計上する（右枠内は計上しないもの）。 |  |  |  |  | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 40989.45 | 16870 | 17595.2 | 20923 | 21757.4 | 19901 | 16542.4 | 17612 | 20918.8 | 21840 | 19608.4 | 19663 |  |  |  | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 40989.45 | 16870 | 17595.2 | 20923 | 21757.4 | 19901 | 16542.4 | 17612 | 20918.8 | 21840 | 19608.4 | 19663
| 自家消費比率 | 4月: 0%; 11月: 参考_電気料金単価（国・県補助無し）（税込） | 参考_削減見込年額（国・県補助無し） |  |  |  |  | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -40870.64 | -41452 | -43233.92 | -51410.8 | -50974.48 | -46625.2 | -18669.28 | -19876.4 | -23608.36 | -24648 | -22129.48 | -22191.1 |  |  |  | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -40870.64 | -41452 | -43233.92 | -51410.8 | -50974.48 | -46625.2 | -18669.28 | -19876.4 | -23608.36 | -24648 | -22129.48 | -22191.1
[19 empty] | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | -22001 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  | -1 |  |  |  | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | -22001 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  | -1 | bar: 4月 to 6月; 11月 to 3月
[19 empty] | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 293320 | 280403 | 279889 | 334020 | 365834 | 315288 | 257825 | 273488 | 323940 | 336648 | 302949 | 303090 | 3666694 |  |  | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
[18 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。 | [16 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。
[18 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。 | [16 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。
[18 empty] | ※発電効率は通年同率としています。 | [16 empty] | ※発電効率は通年同率としています。
【参考】契約電力影響なし
補助無し
[15 empty] | 0 | 0 |  | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 0 | 円 | [9 empty] | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 0 | 円
[15 empty] | 4331339 | 4331339
[8 empty] | 11 | [6 empty] | 4331339 | 4331339 |  |  |  | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値 |  |  |  | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値
[15 empty] | 0 | 0 |  | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
[19 empty] | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  |  | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
[18 empty] | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339 |  | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
[18 empty] | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 293320 | 280403 | 279889 | 334020 | 365834 | 315288 | 257825 | 273488 | 323940 | 336648 | 302949 | 303090 | 3666694 |  | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
[19 empty] | （うちPPA買電分） | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | （うちPPA買電分） | D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | （うち通常買電） | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  |  | （うち通常買電） | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
[18 empty] | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[19 empty] | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[19 empty] | 契約電力 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 契約電力 | A | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 | 32
[19 empty] | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |  |  |  | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
[19 empty] | 電力量※ | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  |  | 電力量※ | D2 | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
[19 empty] | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88
[19 empty] | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12 |  |  |  | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12
[19 empty] | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 55037.5 | 47600 | 47600
[19 empty] | 常時階層金額 | β：D２×E | 158967.78 | 161229 | 168159.84 | 218346.45 | 486744.12 | 445213.8 | 353062.08 | 375890.4 | 446466.96 | 466128 | 418499.28 | 419664.6 |  |  |  | 常時階層金額 | β：D２×E | 158967.78 | 161229 | 168159.84 | 218346.45 | 486744.12 | 445213.8 | 353062.08 | 375890.4 | 446466.96 | 466128 | 418499.28 | 419664.6
[19 empty] | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 156235.15 | 143756.5 | 137368.24 | 146162.1 | -91691.9 | -103200.9 | -93110.08 | -100136.8 | -119834.84 | -126672 | -113028.42 | -114045.4 |  |  |  | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 156235.15 | 143756.5 | 137368.24 | 146162.1 | -91691.9 | -103200.9 | -93110.08 | -100136.8 | -119834.84 | -126672 | -113028.42 | -114045.4
[19 empty] | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 315202.93 | 304985.5 | 305528.08 | 364508.55 | 395052.22 | 342012.9 | 259952 | 275753.6 | 326632.12 | 339456 | 305470.86 | 305619.2 |  |  |  | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 371289.415 | 361071.985 | 361614.565 | 420595.035 | 453064.72 | 400025.4 | 317964.5 | 333766.1 | 384644.62 | 394493.5 | 353070.86 | 353219.2
[19 empty] | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
[19 empty] | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 40989.45 | 16870 | 17595.2 | 20923 | 21757.4 | 19901 | 16542.4 | 17612 | 20918.8 | 21840 | 19608.4 | 19663 |  |  |  | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 40989.45 | 16870 | 17595.2 | 20923 | 21757.4 | 19901 | 16542.4 | 17612 | 20918.8 | 21840 | 19608.4 | 19663
[19 empty] | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -40870.64 | -41452 | -43233.92 | -51410.8 | -50974.48 | -46625.2 | -18669.28 | -19876.4 | -23608.36 | -24648 | -22129.48 | -22191.1 |  |  |  | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -40870.64 | -41452 | -43233.92 | -51410.8 | -50974.48 | -46625.2 | -18669.28 | -19876.4 | -23608.36 | -24648 | -22129.48 | -22191.1
[19 empty] | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | ４月: -22001; ８月: -1; １１月: -1; １２月: -2; ３月: -1 |  |  |  | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | -22001 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  | -1
[19 empty] | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 293320 | 280403 | 279889 | 334020 | 365834 | 315288 | 257825 | 273488 | 323940 | 336648 | 302949 | 303090 | 3666694 |  |  | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
[18 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。 | [16 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。
[18 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。 | [16 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。
[18 empty] | ※発電効率は通年同率としています。 | [16 empty] | ※発電効率は通年同率としています。
※年間の想定最大需要電力を記載
：枠内へ入力してください。

## 別紙１ (記載例)
（別紙１）電気使用量シミュレーション | [10 empty] | 法人名： |  | ○○○○ |  |  | 黄色の枠へ入力してください。 |  | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 22 | 円 | [8 empty] | 【参考】 契約電力影響無し版 | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 22 | 円
玉野市消防本部庁舎 | [19 empty] | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値 |  |  |  | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値
[18 empty] | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
<導入前> |  | 令和5(2023)年 | [8 empty] | 令和6(2024)年 |  |  | 合計 | 年電気料金（税込） |  |  |  | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 |  |  | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | [5 empty] | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 |  |  | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189
系統 電力 | 電気使用量 (kWh) | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 | 4331339 |  |  | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339 |  | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
| 最大需要電力 (kW) | 28 | 26 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 26 | 32 | 32 | 30 | 30 |  |  |  |  | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 318304 | 318466 | 321952 | 375764 | 404299 | 359193 | 303170 | 319153 | 369845 | 382953 | 349054 | 349395 | 4171548 |  | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 331247 | 331409 | 334895 | 388707 | 417686 | 372581 | 316557 | 332540 | 383233 | 393365 | 352029 | 352370 | 4306619
[19 empty] | （うちPPA買電分） | D1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 |  |  | （うちPPA買電分） | D1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000
<導入設備＞ |  | 令和5(2023)年 4月: 定格出力・定格容量; 令和5(2023)年 6月: 機器メーカー名 | [5 empty] | （うち通常買電） | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 |  |  | （うち通常買電） | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189
| 太陽光パネル | 令和5(2023)年 4月: 50; 令和5(2023)年 6月: ●●社 |  |  |  |  | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |  | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| パワーコンディショナー | 令和5(2023)年 4月: 50; 令和5(2023)年 6月: 〇〇社 | [5 empty] | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1056000 |  |  | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 1056000
| 蓄電池 | 令和5(2023)年 4月: 15; 令和5(2023)年 6月: □□社 |  |  |  |  | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[19 empty] | 契約電力 | A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 契約電力 | A | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 | 32
<太陽光導入後> | [18 empty] | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |  |  |  | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
|  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | 年電気料金見込 （税込） |  | ↓補助金なし料金 |  | 電力量※ | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 |  |  | 電力量※ | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189
PPA | 太陽光発電見込量 (kWh) （パワコンの能力を加味している） | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 60000 |  |  |  |  | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88
| 自家消費電力見込量 (kWh) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 | 1056000 | PPA分 | 2112000 |  | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12 |  |  |  | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12
系統 電力 | 電気使用見込量 (kWh) | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 | 3115548 | 系統電力分 | 3115548 |  | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 43143.45 | 43143.45 | 43143.45 | 43143.45 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 |  |  |  | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 55037.5 | 47600 | 47600
| 最大需要電力見込 (kW) | 4月: 30 | 電気料金合計： | 4171548 |  | 5227548 |  | 常時階層金額 | β：D２×E | 105447.78 | 107709 | 114639.84 | 159906.45 | 361464.12 | 319933.8 | 233542.08 | 256370.4 | 326946.96 | 346608 | 298979.28 | 300144.6 |  |  |  | 常時階層金額 | β：D２×E | 105447.78 | 107709 | 114639.84 | 159906.45 | 361464.12 | 319933.8 | 233542.08 | 256370.4 | 326946.96 | 346608 | 298979.28 | 300144.6
[19 empty] | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 103635.15 | 96036.5 | 93648.24 | 107042.1 | -68091.9 | -74160.9 | -61590.08 | -68296.8 | -87754.84 | -94192 | -80748.42 | -81565.4 |  |  |  | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 103635.15 | 96036.5 | 93648.24 | 107042.1 | -68091.9 | -74160.9 | -61590.08 | -68296.8 | -87754.84 | -94192 | -80748.42 | -81565.4
| 環境影響 | 11月: 提案電気料金単価（税抜） | 削減見込年額 |  |  |  |  | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 252226.38 | 246888.95 | 251431.53 | 310092 | 337997.22 | 290397.9 | 216577 | 232698.6 | 283817.12 | 297041 | 262855.86 | 263204.2 |  |  |  | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 265169.415 | 259831.985 | 264374.565 | 323035.035 | 351384.72 | 303785.4 | 229964.5 | 246086.1 | 297204.62 | 307453.5 | 265830.86 | 266179.2
| 排出係数 | 4月: 0.438; 11月: 20 | 159791 |  | 24720 |  |  | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
| 年間温室効果ガス排出削減見込量 | 4月: 21.024; 11月: ※小数第２位まで。 ※消費税及び地方消費税を含む。 | ※左枠削減見込額には契約電力の削減効果も計上する（右枠内は計上しないもの）。 |  |  |  |  | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 27189.45 | 11270 | 11995.2 | 15323 | 16157.4 | 14301 | 10942.4 | 12012 | 15318.8 | 16240 | 14008.4 | 14063 |  |  |  | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 27189.45 | 11270 | 11995.2 | 15323 | 16157.4 | 14301 | 10942.4 | 12012 | 15318.8 | 16240 | 14008.4 | 14063
| 自家消費比率 | 4月: 29.23%; 11月: 参考_電気料金単価（国・県補助無し）（税抜） | 参考_削減見込年額（国・県補助無し） |  |  |  |  | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -27110.64 | -27692 | -29473.92 | -37650.8 | -37854.48 | -33505.2 | -12349.28 | -13556.4 | -17288.36 | -18328 | -15809.48 | -15871.1 |  |  |  | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -27110.64 | -27692 | -29473.92 | -37650.8 | -37854.48 | -33505.2 | -12349.28 | -13556.4 | -17288.36 | -18328 | -15809.48 | -15871.1
|  | 11月: 40 | -896209 |  | -1031280 |  |  | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | -22001 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  | -1 |  |  |  | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | -22001 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  | -1
[19 empty] | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 230304 | 230466 | 233952 | 287764 | 316299 | 271193 | 215170 | 231153 | 281845 | 294953 | 261054 | 261395 | 3115548 |  |  | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 243247 | 243409 | 246895 | 300707 | 329686 | 284581 | 228557 | 244540 | 295233 | 305365 | 264029 | 264370 | 3250619
[18 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。 | [16 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。
[18 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。 | [16 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。
[18 empty] | ※発電効率は通年同率としています。 | [16 empty] | ※発電効率は通年同率としています。
【参考】契約電力影響なし
補助無し
[15 empty] | 1056000 | 2112000 |  | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 44 | 円 | [9 empty] | R５年度PPAシミュレーション |  | 施設名：消防本部 |  | ＰＰＡ単価： |  | 44 | 円
[15 empty] | 3250619 | 3250619
[8 empty] | 11 | [6 empty] | 4306619 | 5362619 |  |  |  | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値 |  |  |  | 備考 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計値
[15 empty] | 24720 | -1031280 |  | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189 |  | 電気使用量（ｋｗ） | 使用電力量総計 | D１＋D２ | 11881 | 12050 | 12568 | 14945 | 15541 | 14215 | 11816 | 12580 | 14942 | 15600 | 14006 | 14045 | 164189
[19 empty] | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 |  |  | 発電可能時間帯使用量 | D１ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000
[19 empty] | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 |  |  | 発電不可時間帯使用量 | D２ | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189
[18 empty] | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339 |  | 使用料金実績（実支払分）（円） |  | S1 | 349407 | 336489 | 335975 | 390107 | 423846 | 373301 | 315837 | 331500 | 381953 | 391685 | 350549 | 350690 | 4331339
[18 empty] | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 406304 | 406466 | 409952 | 463764 | 492299 | 447193 | 391170 | 407153 | 457845 | 470953 | 437054 | 437395 | 5227548 |  | PPA実施時の電気使用料見込 | ＰＰＡ実施時電気料金 | S2=T1+T2 | 419247 | 419409 | 422895 | 476707 | 505686 | 460581 | 404557 | 420540 | 471233 | 481365 | 440029 | 440370 | 5362619
[19 empty] | （うちPPA買電分） | D1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000 |  |  | （うちPPA買電分） | D1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 48000
[19 empty] | （うち通常買電） | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 |  |  | （うち通常買電） | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189
[18 empty] | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  |  | 電気料金算定 (PPA発電買電分) | PPA単価 | ＠ | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
[19 empty] | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 2112000 |  |  | 電気代（PPA分）合計値 | T1：＠×D1 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 176000 | 2112000
[18 empty] | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 電気料金算定 (電気事業者からの買電分) | 力率 | C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[19 empty] | 契約電力 | A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 契約電力 | A | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 32 | 32
[19 empty] | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |  |  |  | 基本料金単価 | B | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1691.9 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750
[19 empty] | 電力量※ | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189 |  |  | 電力量※ | D2 | 7881 | 8050 | 8568 | 10945 | 11541 | 10215 | 7816 | 8580 | 10942 | 11600 | 10006 | 10045 | 116189
[19 empty] | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  | 常時階層単価 | E | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 14.61 | 31.32 | 31.32 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88 | 29.88
[19 empty] | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12 |  |  |  | 常時燃料費調整単価 | F | 13.15 | 11.93 | 10.93 | 9.78 | -5.9 | -7.26 | -7.88 | -7.96 | -8.02 | -8.12 | -8.07 | -8.12
[19 empty] | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 43143.45 | 43143.45 | 43143.45 | 43143.45 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 | 44625 |  |  |  | 常時基本料金 | α：A×B×（185－C）／１００ | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 56086.485 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 58012.5 | 55037.5 | 47600 | 47600
[19 empty] | 常時階層金額 | β：D２×E | 105447.78 | 107709 | 114639.84 | 159906.45 | 361464.12 | 319933.8 | 233542.08 | 256370.4 | 326946.96 | 346608 | 298979.28 | 300144.6 |  |  |  | 常時階層金額 | β：D２×E | 105447.78 | 107709 | 114639.84 | 159906.45 | 361464.12 | 319933.8 | 233542.08 | 256370.4 | 326946.96 | 346608 | 298979.28 | 300144.6
[19 empty] | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 103635.15 | 96036.5 | 93648.24 | 107042.1 | -68091.9 | -74160.9 | -61590.08 | -68296.8 | -87754.84 | -94192 | -80748.42 | -81565.4 |  |  |  | 常時燃料費調整額 | γ：D２×F | 103635.15 | 96036.5 | 93648.24 | 107042.1 | -68091.9 | -74160.9 | -61590.08 | -68296.8 | -87754.84 | -94192 | -80748.42 | -81565.4
[19 empty] | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 252226.38 | 246888.95 | 251431.53 | 310092 | 337997.22 | 290397.9 | 216577 | 232698.6 | 283817.12 | 297041 | 262855.86 | 263204.2 |  |  |  | 電力料金計 | X：α＋β＋γ | 265169.415 | 259831.985 | 264374.565 | 323035.035 | 351384.72 | 303785.4 | 229964.5 | 246086.1 | 297204.62 | 307453.5 | 265830.86 | 266179.2
[19 empty] | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  |  | 再エネ賦課金単価 | G | 3.45 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
[19 empty] | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 27189.45 | 11270 | 11995.2 | 15323 | 16157.4 | 14301 | 10942.4 | 12012 | 15318.8 | 16240 | 14008.4 | 14063 |  |  |  | 再エネ賦課金 | Y：D２×G | 27189.45 | 11270 | 11995.2 | 15323 | 16157.4 | 14301 | 10942.4 | 12012 | 15318.8 | 16240 | 14008.4 | 14063
[19 empty] | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -27110.64 | -27692 | -29473.92 | -37650.8 | -37854.48 | -33505.2 | -12349.28 | -13556.4 | -17288.36 | -18328 | -15809.48 | -15871.1 |  |  |  | その他売上（補助金等） | Z＝－（D２×係数） | -27110.64 | -27692 | -29473.92 | -37650.8 | -37854.48 | -33505.2 | -12349.28 | -13556.4 | -17288.36 | -18328 | -15809.48 | -15871.1
[19 empty] | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | ４月: -22001; ８月: -1; １１月: -1; １２月: -2; ３月: -1 |  |  |  | 他（固定契約売上金、端数 等） | G' | -22001 |  |  |  | -1 |  |  | -1 | -2 |  |  | -1
[19 empty] | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 230304 | 230466 | 233952 | 287764 | 316299 | 271193 | 215170 | 231153 | 281845 | 294953 | 261054 | 261395 | 3115548 |  |  | 電気代（買電分）合計値 | T2:X+Y+Z＋G' | 243247 | 243409 | 246895 | 300707 | 329686 | 284581 | 228557 | 244540 | 295233 | 305365 | 264029 | 264370 | 3250619
[18 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。 | [16 empty] | ※本資料は令和５年度のPPAを実施した場合のシミュレーションになります。
[18 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。 | [16 empty] | ※契約電力（A）は想定最大需要電力値を採用。
[18 empty] | ※発電効率は通年同率としています。 | [16 empty] | ※発電効率は通年同率としています。
※年間の想定最大需要電力を記載
：枠内へ入力してください。